中華民國電驛協會

91 年 度 訓 練 課 程 計 劃

- 課程目的：為配合政府之政策，社會之需求，培養電機相關人員

具備保護電驛相關知識與技能，提供用電品質，確保

用電安全，減少人命財產損失。

貳、課程名稱，開課時間與費用

| 課程編號 | 課 程 名 稱 | ※費用<元> （會員/非會員） | 預定開課時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9101 | 一、保護電驛基礎班（兩天） | 5000/7000 | 暫定91年2月2/3日 |
| 9102 | 二、保護電驛運用班（兩天） | 5000/7000 | 暫定91年3月28/29日 |
| 9103 | 三、變壓器保護電驛研討班（兩天） | 5000/7000 | 暫定91年5月18/19日 |
| 9104 | 四、保護電驛基礎班（兩天） | 5000/7000 | 暫定91年7月27/28日 |
| 9105 | 五、線路保護電驛研討班（兩天） | 5000/7000 | 暫定91年9月6/7日 |
| 9106 | 六、獨立發電業（IPP）與汽電共生 系統保護電驛研討班（兩天） | 5000/7000 | 暫定91年10月19/20日 |
| 9107 | 七、副線電驛與測距電驛之原理及應用實務班（兩天） | 5000/7000 | 暫定91年12月7/8日 |

備註：1. 上課前二週報名並繳費者,會員每名收費4500元整, 非會員每名收費6500元

整,另外三人以上再九折收費，五人以上再八折收費。

2. 未滿25人者不開班或延後開班。

參、課程內容

一、保護電驛基礎班（兩天）16小時（編號9101）

講授內容：

1.保護電驛基本原理（2小時）                  6.差動電驛基本原理與運用（2小時）

2.過電流與過電壓電驛動作原理與運用（2小時）  7.保護電驛功能測試及負載校驗（2小時）

3.保護電驛相關設備－比流器、比壓器（1小時）  8.保護電驛相關圖面解說（1小時）

4.保護電驛基本工具－相量、相序（1小時）      9.特高壓用戶保護電驛設計原則（2小時）

5.方向性過電流電驛原理與運用（2小時）       10.問題與討論（1小時）

二、保護電驛運用班（兩天）16小時（編號9102）

講授內容：

1.保護電驛標置協調（2小時）                  5.發電機保護電驛（2小時）

2.保護電驛基本原理（1小時）                  6.變壓器保護電驛（3小時）

3.線路保護方式與系統運用（3小時）            7. 問題與討論（1小時）

4.變壓器接線原理與應用（4小時）

三、變壓器保護電驛研討班（兩天）16小時（編號9103）

講授內容：

1.保護電驛標置協調（2小時）                  5.變壓器保護電驛相關圖面解說（1小時）

2.變壓器原理與構造（3小時）                  6.保護電驛功能測試及負載校驗（2小時）

3.變壓器故障停電損失檢討與故障排除（2小時）  7.特高壓用戶保護電驛設計原則（2小時）

4.變壓器差動電驛動作原理與運用（3小時）      8.問題與討論（1小時）

四、保護電驛基礎班（兩天）16小時（編號9104）

講授內容：

1.保護電驛標置原理（2小時）                  7.差動電驛基本原理與運用（1小時）

2.保護電驛基本原理（1小時）                  8.保護電驛功能測試及負載校驗（2小時）

3.過電流與過電壓電驛動作原理與運用（2小時）  9.保護電驛相關圖面解說（1小時）

4.保護電驛相關設備－比流器、比壓器（1小時）  10.特高壓用戶保護電驛設計原則（2小時）

5.保護電驛基本工具－相量、相序（1小時）      11.問題與討論（1小時）

6.方向性過電流電驛原理與運用（2小時）

五、線路保護電驛研討班（兩天）16小時（編號9105）

講授內容：

1.保護電驛標置協調（2小時）                  7.副線電驛原理與運用（2小時）

2.保護電驛基本原理（1小時）                  8.保護電驛功能測試及負載校驗（2小時）

3.線路保護方式（1小時）                      9.保護電驛相關圖面解說（1小時）

4.過電流電驛動作原理與運用（1小時）         10.斷路器失靈保護原理與運用（2小時）

5.方向性過電流電驛原理與運用（1小時）       11.問題與討論（1小時）

6.測距電驛原理與運用（2小時）

六、獨立發電業（IPP）與汽電共生系統保護電驛研討班（兩天）16小時（編號9106）

講授內容：

1.發電機組併聯技術與原理（4小時）

2.獨立發電業（IPP）與汽電共生發電廠責任分界點保護電驛方式與標置協調（3小時）

3.發電機原理與構造（4小時）

4.發電機保護方式（2小時）

5.獨立發電業（IPP）與汽電共生保護電驛相關圖面解說（2小時）

6.問題與討論（1小時）

七、副線電驛與測距電驛之原理及應用實務班（兩天）16小時（編號9107）

講授內容：

1.副線電驛原理與應用（2小時）

2.副線電驛(HCB-1＋光纖)原理與應用（2小時）

3.副線電驛(HCB-1)功能測試及負載校驗（4小時）

4.測距電驛原理（2小時）

5.測距電驛配合通訊設備應用原理（2小時）

6.測距電驛(MDAR+RFL9745)功能測試（4小時）